# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δ.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς  ΔΕΥΑ Πάτρας,	Ακτή Δυμαίων 48,  263 33  Πάτρα

| Υποβ ρύχι οι Ηλ ε κτ ροκι νητ ήρε ς |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατασκευαστής : |  |  | Κωδικός Επισυναπτόμενου Καταλόγου: |  |  |  |  |  |
| Πε ριγρα φή Υλικ ού | Τ ε μά χια |  | Τ ιμή Μο ν άδ α ς |  | Σύ ν ο λο |  |  |  |
| 6'' - 20 ΗΡ (15 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6'' - 35 ΗΡ (26 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6'' - 40 ΗΡ (30 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6'' - 50 ΗΡ (37 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7'' - 60 ΗΡ (45 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7'' - 75 ΗΡ (55 kW) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8'' - 70 ΗΡ (52 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8'' - 75 ΗΡ (55 kW) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8'' - 90 ΗΡ (67 kW) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8'' - 100 ΗΡ (75 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8'' - 125 HP (92 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10'' – 100 HP (75 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10'' – 125 HP (92 kW) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10'' – 180 HP (132 kW) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Σειρά / Μοντέλο-Τύπος : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ       	-	          ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία	       Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο	Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

Ημερομηνία	Σφραγίδα  - Υπογραφή