|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Προμήθειας "Ρυθμιστές Πίεσης-παροχόμετρα"** | | | | | |
| **α/α** | **Είδος** | **Τεμάχια** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδος** | **Δαπάνη** |
| **1** | **Παροχόμετρα Η/Μ** | | | | |
| 1.1 | DN 50 | τεμ. | 1 |  |  |
| 1.2 | DN 65 | τεμ. | 3 |  |  |
| 1.3 | DN 80 | τεμ. | 7 |  |  |
| 1.4 | DN 100 | τεμ. | 14 |  |  |
| 1.5 | DN 125 | τεμ. | 17 |  |  |
| 1.6 | DN 150 | τεμ. | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Παροχόμετρα Η/Μ Ενεργειακά αυτόνομα** | | | | |
| 2.1 | DN 100 | τεμ. | 1 |  |  |
| 2.2 | DN 125 | τεμ. | 1 |  |  |
| 2.3 | DN 150 | τεμ. | 2 |  |  |
| 2.4 | DN 200 | τεμ. | 5 |  |  |
| 2.5 | DN 250 | τεμ. | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Ρυθμιστές ανάντη/κατάντη πίεσης με ελεγκτή** | | | | |
| 3.1 | DN 150 | τεμ. | 2 |  |  |
| 3.2 | DN 200 | τεμ. | 2 |  |  |
| 3.3 | DN 250 | τεμ. | 9 |  |  |
| 3.4 | DN 300 | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Ρυθμιστές πίεσης ανάντη/κατάντη με δυνατότητα αναβάθμισης και σύνδεσης του με καταγραφικό** (Δεν περιλαμβάνεται η αναβάθμιση στην παρούσα προμήθεια) | | | | |
| 4.1 | DN 50 | τεμ. | 5 |  |  |
| 4.2 | DN 65 | τεμ. | 5 |  |  |
| 4.3 | DN 80 | τεμ. | 5 |  |  |
| 4.4 | DN 100 | τεμ. | 6 |  |  |
| 4.5 | DN 125 | τεμ. | 3 |  |  |
| 4.6 | DN 150 | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Φίλτρα** | | | | |
| 5.1 | DN 50 | τεμ. | 5 |  |  |
| 5.2 | DN 65 | τεμ. | 5 |  |  |
| 5.3 | DN 80 | τεμ. | 5 |  |  |
| 5.4 | DN 100 | τεμ. | 6 |  |  |
| 5.5 | DN 125 | τεμ. | 3 |  |  |
| 5.6 | DN 150 | τεμ. | 6 |  |  |
| 5.7 | DN 200 | τεμ. | 2 |  |  |
| 5.8 | DN 250 | τεμ. | 9 |  |  |
| 5.9 | DN 300 | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Καταγραφικά πίεσης /παροχής με τηλεμετάδοση** | τεμ. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Προμήθεια και εγκατάσταση παροχομέτρων αντλιών εισόδου ΕΕΛ** | | | | |
| 7.1 | Η/Μ Παροχόμετρα DN300 | τεμ. | 5 |  |  |
| 7.2 | Εξαρμ. DN300 | τεμ. | 5 |  |  |
| 7.3 | είδικό Τεμ DN300 | τεμ. | 2 |  |  |
| 7.4 | κάρτα PLC | τεμ. | 2 |  |  |
| 7.5 | σύστημα γείωσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 7.6 | εργασίες τοποθέτησης | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Φορητό παροχόμετρο Υπερήχων τύπου transit time** | | | | |
| 8.1 |  | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Φορητό παροχόμετρο Υπερήχων τύπου doppler** | | | | |
| 9.1 |  | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Υπερηχητικός μετρητής πάχους τοιχώματος αγωγού** | | | | |
| 10.1 |  | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |  |
|  |  |  | **ΦΠΑ** | 24% |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ** | | | |  |  |
| Στις τιμές περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες της ΔΕΥΑΠ. | | | | | |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Επωνυμία της Επιχείρησης:

Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

|  |  |
| --- | --- |
| Ημερομηνία: | Σφραγίδα - Υπογραφή |