| Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |

«Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων».

#### Διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας  με την  Διαδικασία του Κατεπείγοντος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Όροι υποβολής προσφορών

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Έντυπο προσφοράς

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018

| Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |
|  | ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων» |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  άμεση  προμήθεια :

«Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων»,

με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 («Επιλογή των διαδικασιών») του Ν. 4412/2016, «Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητό στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό». Μεταξύ των «ειδικών περιπτώσεων και περιστάσεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32» περιλαμβάνεται, στην παράγραφο 2 («Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:....), η περίπτωση γ', κατά την οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Στην προκειμένη περίπτωση  κρίνετε άμεση και επιτακτική η προμήθεια υγρών καύσιμων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργιά των υπηρεσιών της 	ΔΕΥΑΠ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών. Ο χρόνος αυτός εκτιμάται ότι είναι αναγκαίος για να ολοκληρωθεί ο ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός που διενεργείτε από τον Δήμο Πατρέων και περιλαμβάνει τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Οι εξαιρετικά επείγοντες λόγοι  συνίσταται στα έξης γεγονότα :

1) Η διαδικασία του διεθνείς διαγωνισμού καθυστέρησε να ξεκινήσει, για λογούς όμως δεν οφείλονται σε καμιά περίπτωση σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΠ και ούτε θα μπορούσε η τελευταία να προβεί σε οποιαδήποτε ενεργεία για να τους αποτρέψει. Συγκεκριμένα με τον Ν. 4555/18 του Κλεισθένη επήλθε αλλαγή στον τύπο και το περιεχόμενο  της πράξης ανάληψης  υποχρέωσης.

2) Η αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά τρόπο απρόβλεπτο, σε ποσοστό 30%  περίπου για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε ως αποτέλεσμα να εξαντληθούν οι ποσότητες που είχαν προβλεφτεί στην υπάρχουσα σύμβαση με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου οχημάτων με όλες τις συνέπειες που μπορεί αυτό να έχει όπως  π.χ. στην υγεία των δημοτών από λύματα που δεν εκκενώνονται η από βλάβες αποχέτευσης που δεν επισκευάζονται κλπ.

3) Η  εν λόγω κατάσταση επιβαρύνθηκε επιπλέον από το γεγονός της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού.

.	Όλοι οι προαναφερόμενοι λόγοι, σε συνδυασμό ότι η διαδικασία του εν εξέλιξη διεθνούς  διαγωνισμού είναι χρονοβόρα καθιστούν επιτακτικοί την απευθείας ανάθεση για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ. Η προμήθεια συνοψίζεται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που  απεικονίζει   τις  ποσότητες των υγρών καυσίμων που αφορούν στην άμεση προμήθεια.

| Α/Α | Περιγραφή των υπό προμήθεια είδών | Μ.Μ. | Ποσότητα | C.P.V. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πετρέλαιο κίνησης | Lt | 26.000 | 09134100-8 |
| 2 | Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON. | Lt | 5.000 | 09132100-4 |
| 3 | Πετρέλαιο θέρμανσης | Lt | 3.500 | 09135100-5 |

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στους όρους υποβολής της προσφοράς.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής   (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Νομός Αχαΐας )

Επισημαίνεται ότι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη.

Η νόμιμα διαμορφούμενη  τιμή  λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων κρατήσεων, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον κωδικό 64.00.000.819, «Έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκης προμηθείας καύσιμων»  που αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται  με την  σχετική του πίστωση, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018  της Δ.Ε.Υ.Α.Π

| Έτος 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κωδικός | Οικονομικό έτος | Πόροι | Περιγραφή | Ποσό Πίστωσης |
| 1 | 64.00.000.819 | 2018 | ΙΔΙΟΙ | Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ) | 39.901,50 |
| Συνολική Πίστωση για το Οικονομικό έτος 2018 |  |  |  |  | 39.901,50 |

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.901,50 € πλέον Φ.Π.Α 24 %  9.576,36 € συνολική εκτιμώμενη άξια 49.477,86 € .

Η διάρκεια της σύμβασης , η οποία άρχεται από την υπογραφή της  ορίζεται  μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Η ΔΕΥΑΠ, δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό ποσότητες ειδών που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια, χωρίς εξ αυτού να προκύπτει καμία απολύτως απαίτηση για υλοποίηση, εις το ακέραιον, της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή - αναδόχου, ούτε καμιά απαίτηση για αποζημίωσή του, από τις οποίες τυχόν απαιτήσεις του παραιτείται, με μόνη την αποδοχή των όρων της διακήρυξης αυτής.

|  | Πάτρα, 03/ 12 / 2018 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Συντάξας |  |
|  | ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
|  | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ |  |

|  | Πάτρα, 03 / 12 / 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ |  |  |
|  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |
|  | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ |  |  |
| Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |
|  |  | ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων» |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| Φορέας : ΔΕΥΑΠ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | C.P.V. | (lt) | (€) | (€) |
|  |  |  | Ποσότητα | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Πετρέλαιο Κίνησης | 09134100-8 | 26.000 | 1,164 | 30.264,00 |
| 2 | Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON | 09132100-4 | 5.000 | 1,294 | 6.470,00 |
| 3 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 09135100-5 | 3.500 | 0,905 | 3.167,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  | 39.901,50 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 9.576,36 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  | 49.477,86 |

|  |  | Ι |
| --- | --- | --- |
| Πάτρα 03 / 12 / 2018 |  | Πάτρα, 03 / 12 / 2018 |
| Ο Συντάξας |  | ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
| ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ |  | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ |

Δ.Ε.Υ.Α.Π.  									ΜΕΛΕΤΗ :

ΤΜΗΜΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ &						«Προμήθεια αναγκαίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					ποσότητας υγρών καυσίμων»

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης.(Παρ. 6 του άρθρου 26 «Επιλογή των διαδικασιών» και της  περιπ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.)

Επίσης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις :

τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.13 του Ν.2386/96 (ΦΕΚ 43α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την παρακράτηση φόρου στην προμήθεια υγρών καυσίμων

τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-09-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

την  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής "

την Αριθμ. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  77/2016,  ΦΕΚ ΚΥΑ 4217/Β/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012)»

την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2015,  ΦΕΚ Β 293/12. 2.2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη- Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως διορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017

την Αριθμ. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  460/2009, ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010  «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον  αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"

την Αριθμ. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  128/2016, ΦΕΚ ΚΥΑ 3958/Β/2016  «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

το άρθρο 63 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», της αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄) ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡ. ΚΥΒ. «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.» όπως ισχύει σήμερα,

της Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/ Β), μείωση ορίων κατανάλωσης καυσίμων και ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. με το υπ' αριθ.12008/24.04.2013 έγγραφο του «Υπέρβαση κατανάλωσης καυσίμων»

- Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Νομός Αχαΐας / Δήμος Πατρέων).

Επισημαίνεται ότι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη. Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ο ανάδοχος της προμήθειας κατά την εκτέλεσή της θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού, και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σχετικές διεθνείς διατάξεις.

- Δικαιολογητικά  συμμετοχής

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

- Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν,  Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 (δεκτή και σε μορφή επίσημα επικυρωμένου αντιγράφου). Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα (δεκτή και σε μορφή επίσημα επικυρωμένου αντιγράφου). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, β)  Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων υποβολής  προσφορών της προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς.

- Τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016 και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πρίν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Οποιαδήποτε αλλαγή της οικονομικής προσφοράς από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

.

- Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Μεταξύ αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, και συγκεκριμένα η προσφορά με το  μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Νομός Αχαΐας / Δήμος Πατρέων).

- Εγγύηση καλής εκτελέσεως – Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) και παρέχεται με μια εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας ανά τμηματικής παραγγελίας που γίνεται και μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που κατά περίπτωση έχουν παραγγελθεί.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου :

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016.

- Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.(άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

- Παράδοση Υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά (υγρά καύσιμα)  µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16)

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας, να εφοδιάσει την ΔΕΥΑΠ  με την παραγγελθείσα ποσότητα των υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.). Η παράδοση των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα (ΔΕΥΑΠ)  και κατόπιν έγγραφης εντολής τους. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται και γίνεται γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι κατά κανόνα οι παραδόσεις και οι παραλαβές αντίστοιχα των υγρών καυσίμων θα γίνονται:

Ι)Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη (αμόλυβδη 95 RON.) που αφορούν στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ, θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται είτε  στις μόνιμες θα  εφοδιάζονται με καύσιμα στα πρατήρια ή άλλες ασφαλείς και νόμιμες εγκαταστάσεις (βυτία καυσίμων, κ.λ.π.) του προμηθευτή.

Η παράδοση των καυσίμων προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη φορέα, θα γίνεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη λήψη κάθε παραγγελίας, θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ  εκτός από περιπτώσεις αναίτιου αδυναμίας του προμηθευτή στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίες και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής  παραλείψει να παραδώσει τα υγρά καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Το αυτό θα ισχύει και για την προμήθεια καυσίμων των αυτοκινήτων από τα συνεργαζόμενα πρατήρια υγρών καυσίμων δηλαδή σε περίπτωση που ο πρατηριούχος αρνηθεί να προμηθεύσει σε καύσιμα το αυτοκίνητο, δύναται ο οδηγός να προμηθευτεί καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο (και από πλησιέστερο πρατήριο άλλης εταιρείας) και η διαφορά θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία  (1) εργάσιμη  ημέρα  νωρίτερα.

- Παρεκκλίσεις υγρών καυσίμων από τους όρους της σύμβασεις

Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του / των υλικού / -ων επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016

- Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, δηλαδή με  ότι είναι απαραίτητο για τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει στην Τεχνική Προσφορά του, να τεκμηριώνει με σαφήνεια και πληρότητα τα τεχνικά στοιχεία (Τεχνικές Προδιαγραφές και Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά) των προσφερομένων ειδών (υγρά καύσιμα), τα οποία δηλώνει με βάση τον πίνακα με τίτλο «Τεχνικές Απαιτήσεις» του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Τα υγρά καύσιμα   πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη 95 RON.) πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων στα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα.

| Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |
|  | ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων» |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

.  Τεχνικές Προδιαγραφές και Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Υγρών Καυσίμων

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης (diesel), βενζίνη αμόλυβδη 95 RON,)  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις και να καλύπτουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που  αυτές σαφώς ορίζουν.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής "

Αριθμός ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  77/2016,  ΦΕΚ ΚΥΑ 4217/Β/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012)»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2015,  ΦΕΚ Β 293/12. 2.2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη- Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως διορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017

Αριθμός ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  460/2009, ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010  «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον  αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"

Αριθμός ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)  128/2016, ΦΕΚ ΚΥΑ 3958/Β/2016  «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

Πετρέλαιο Κίνησης (DIESEL)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Αριθμός κετανίου, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 5165, ΕΛΕΟΤ ΕΝ 15195, ΕΛΕΟΤ ΕΝ 16144 / Κατώτερο Όριο (1). | 51,00 |  |  |
| 2 | Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 4264 / Κατώτερο Όριο | 46,00 |  |  |
| 3 | Όρια Πυκνότητας, 15οC, Kg/m3 / Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 3675, : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 12185 / Κατώτερο Όριο – Μέγιστο Όριο | 820 - 845 |  |  |
| 4 | ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, % m/m, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 12916 / Μέγιστο Όριο | 8,00 |  |  |
| 5 | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, mg/Kg, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 20846, ΕΛΕΟΤ EN ISO 20884, ΕΛΕΟΤ EN ISO 13032 / Μέγιστο Όριο | 10 |  |  |
| 6 | Σημείο Ανάφλεξης, oC, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΘΡ.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης), % m/m, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Περιεκτικότητα σε Τέφρα, % m/m, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Περιεκτικότητα σε Νερό, mg/Kg, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αιωρούμενα Σωματίδια, mg/kg, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες στους 50ο C), Καθορισμός τιμής, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 12 | Σταθερότητα στην οξείδωση, g/m3 / h, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) στους 60ο C, μm, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΙΞΩΔΕΣ στους 40ο C, mm2/s, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| Απόσταξη : |  |  |  |  |
| 15 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 250 οC, % (v/v), Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 350 οC, % (v/v), Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | 95% (v/v), ανακτώμενο στους :.. , οC, Μέγιστο Όριο | 360 |  |  |
| 18 | Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME), % (v/v), Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 14078, Μέγιστο Όριο | 7,0 |  |  |
| Σημείωση: Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. |  |  |  |  |
| ¨Όπου στην προδιαγραφή αναφέρονται κατώτερα και μέγιστα όρια οι τιμές που αναγράφονται είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προιόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. |  |  |  |  |
| Όπου γίνεται αναφορά σε Μέθοδοι δοκιμών, αυτές, είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |
| Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. |  |  |  |  |

Πετρέλαιο Θέρμανσης

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Δείκτης κετανίου, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 4264 / Κατώτερο Όριο | 40,00 |  |  |
| 2 | Όρια Πυκνότητας, 15οC, Μονάδες: Kg/m3 / Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 3675, ΕΝ ΙSO 12185/1996 / Κατώτερο Όριο – Μέγιστο Όριο | Να αναφέρεται |  |  |
| 3 | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 14596, EN ISO 8754, EN 24260 / Μέγιστο Όριο | 0,10 *** |  |  |
| 4 | Σημείο Ανάφλεξης, Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ 22719, Ελάχιστο Όριο | 55 |  |  |
| 5 | ΑΝΘΡ.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης), Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 10370, Μέγιστο Όριο | 0,30 |  |  |
| 6 | Περιεκτικότητα σε Τέφρα, Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 6245, Μέγιστο Όριο | 0,02 |  |  |
| 7 | Νερό και υπόστημα, Μονάδες: %v/v, Μέθοδοι Ελέγχου :ASTM D1796, Μέγιστο Όριο | 0,10 |  |  |
| 8 | Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες), Καθορισμός κλάσης, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 2160 | Κλάση 3 |  |  |
| 9 | ΙΞΩΔΕΣ στους 40ο C, Μονάδες: mm2/s, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 3104, Μέγιστο Όριο | 6 |  |  |
| Απόσταξη : |  |  |  |  |
| 10 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 350 οC, Μονάδες: % (v/v), , Μέθοδοι Ελέγχου : Pr ΕΝ ISO 3405:1998, Ελάχιστο Όριο | 85 |  |  |
| Ο καθορισμός του χρώματος και του ιχνηθέτη τα οποία προστίθενται στο πετρέλαιο θέρμανσης για την εύκολη διάκρισή του από τα άλλα είδη υγρών καυσίμων και την ανίχνευσή του στο πετρέλαιο κίνησης και τις βενζίνες των αυτοκινήτων, θα είναι σύμφωνος με την αριθ. 468/2002 (ΦΕΚ Β’ 1273/05-09-2003) Υπουργική Απόφαση. |  |  |  |  |
| ***ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, της απόφασης ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007): Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης από: … - την 1η Ιανουαρίου 2008 αν η περιεκτικότητά τους σε θείο είναι άνω του 0,10% κατά μάζα. |  |  |  |  |

| Απαιτήσεις και μέθοδοι Ελέγτχου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) , Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ 116, Κατηγορία Α / Κατηγορία Β | - / -5 |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 2 | Σημείο Ροής , Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ASTM D97, ASTM D 5950, ISO 3016, Κατηγορία Α / Κατηγορία Β | - / -9 |  |  |
| Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως και 30 / 9 κάθε έτους. Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1 /10 έως και 31 / 3 κάθε έτους. |  |  |  |  |

##### Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην Αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ Β’ 1531/16-10-2003) απόφαση

| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- |
| ΕΝ 116 | Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point. |
| EN ISO 2160 | Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test. |
| EN ISO 3104 | Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. |
| EN ISO 3170 | Petroleum liquids – Manual sampling |
| EΝ ISO 3171 | Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products – Determination of distillation characteristics |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density – Hydrometer method (ISO 3675:1998). |
| EN ISO 4259:1995 (ISO 4259:1993) | Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test. |
| EN ISO 4264 | Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of ketane index |
| EN ISO 6245 | Petroleum products – Determination of ash |
| EN ISO 10370 | Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method) |
| ΕΝ ISO 12185: 1996 | Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – oscillating – U- tube method |
| EN 22719 | Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup method |
| EN ISO 8754:1995 | Petroleum products – Determination of sulfur content – Energy dispersive XRF method |
| EN ISO 14596:1998 | Petroleum products – Determination of sulfur content – wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998) |
| EN 24260:1994 | Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content – Wickbold combustion method (ISO 4260:1987) |
| ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016 | Determination of pour point of petroleum products |
| ASTM D 1796 | Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method |
| ASTM 1500 | Color determination:standard test method for ASTM color of petroleum products |

Βενζίνης Αμόλυβδης   (95 RON)

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μεγίστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Ερευνητικός αριθμός οκτανίου RON (1), Όρια: Ελάχιστο Όριο | 95,0 |  |  |
| 2 |  | Περιεκτικότητα σε μόλυβδο, Μονάδα : mg/l, Όρια : Μέγιστο Όριο | 5,0 |  |  |
| 3 |  | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ στους 15 oC, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, Μονάδα: mg/kg , Όρια: Μέγιστο Όριο | 10,00 |  |  |
| 5 |  | Περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο, Μονάδα: mg/l , Όρια: Μέγιστο Όριο | 2 (από 01-01-2014) |  |  |
| 6 |  | Αντοχή στην οξείδωση, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 |  | Περιεχόμενα κομιώδη, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 |  | Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3ώρες στους 50ο C), Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 |  | Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 |  | Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες, Μονάδα : %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 18,00 |  |  |
| 11 |  | Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Αρωματικά, Μονάδα : %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 35,0 |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 12 | Περιεκτικότητα σε βενζόλιο, Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο |  | 1,0 |  |  |
| 13 | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο, Μονάδα: % m/m, Όρια: Μέγιστο Όριο |  | 2,7 |  |  |
| Οξυγονούχες ουσίες |  |  |  |  |  |
| 14 |  | - Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές), Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 3,0 |  |  |
| 15 |  | -Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται ή προσθήκη σταθεροποιητών), Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 16 |  | -Ισοπροπυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 17 |  | -Ισοβουτυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 18 |  | - Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 19 |  | - Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 20 |  | - Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (2), Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |  |
| Οι παράμετροι της παρούσας προδιαγραφής, μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |  |
| ¨Όπου στην προδιαγραφή αναφέρονται κατώτερα ή/ και μέγιστα όρια, οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχειληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσειτων κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006. |  |  |  |  |  |
| - Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |  |
| - Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. |  |  |  |  |  |
| Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Τάση ατμών (VP), Μονάδες: KPa, Όρια : Ελάχιστο Όριο – Μέγιστο όριο, Κλάση Α, Κλάση C, Κλάση C1. Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 Για τη θερινή περίοδος από 1/5 έως 30/9 μέγιστη 60,0 KPa | ΝΑΙ |  |  |
| 2 |  | Απόσταγμα στους 70οC, E70, Μονάδες: %(v/v), Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 3 |  | Απόσταγμα στους 100οC, E100, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Ελάχιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. | 46 / 46 / 46 |  |  |
|  |  | Απόσταγμα στους 100οC, E100, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Μέγιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | Απόσταγμα στους 150οC, E150, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Ελάχιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. | 75 / 75 / 75 |  |  |
| 5 |  | ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (FBP), Μονάδες: οC , Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 6 |  | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, Μονάδες: %v/v, Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 7 |  | Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP + 7E70) Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |  |
| Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί οι τύποι και οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ.1 «Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 Με απόφαση της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στην παρούσα. |  |  |  |  |  |
| Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει Βιοαιθανόλη |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Περιεχόμενο βιοαιθανόλης (% v/v ); Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (KPa)(1). 0; 0. 1; 3,7. 2; 6,0. 3; 7,2. 4; 7,8. 5; 8,0. 6; 8,0. 7; 7,9. 8; 7,9. 9; 7,8. 10; 7,8. | ΝΑΙ |  |  |
| (1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου ΕΝ ISO 4259:2006 "Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σε σχέση με τις μεθόδους δοκιμής", ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσειτων κριτηρίων του προτύπου ΕΝ ISO 4259:2006. Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή. |  |  |  |  |  |
| Απαιτήσεις σχετικές με τον αριθμό οκτανίου κινητήρα, (ΜΟΝ) |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (1) |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Ερευνητικός αριθ. οκτανίου, RΟΝ σύμφωνα με την δήλωση διάθεσης του προιόντος (2); Αριθ. οκτανίου κινητήρα, ΜΟΝ (2) [Ελάχιστο]. 95 έως και 96; 85. 97 έως και 98; 86. μεγαλύτερο του 98; 87. | ΝΑΙ |  |  |
| (1) - Η παράμετρος ΜΟΝ μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπο δοκιμής που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς εναλλακτική χρήση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. - Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006. |  |  |  |  |  |
| (2) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON, όπως και από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του ΜΟΝ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |  |

|  |  | ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ |
| --- | --- | --- |
| Πάτρα, 03/12/2018 |  | Πάτρα, 03/12/2018 |
| Ο Συντάξας |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ |  | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ |

| Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |
|  | ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας υγρών καυσίμων» |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Φορέας : ΔΕΥΑΠ |  |
| --- | --- |
| Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: |  |
| Φ.Π.Α. 24% : |  |
| Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€): |  |

| ΕΙΔΟΣ |  | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πετρέλαιο κίνησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 26.000 λίτρα | Ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ολογράφως) % |  |  |  | (Αριθμητικώς) % |  |
|  |  | Π = |  |  |  |  |  |
|  |  | Ενδεικτική τιμή μονάδας Προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.24%, Α = 1,164€/λίτρο |  |  |  |  |  |
|  |  | Η προσφερόμενη τιμή μονάδος (Τ) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρθηκε από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. |  |  |  |  |  |
|  |  | Τ = Α - Π%*Α |  | Τ= € / λίτρο | Η τιμή αυτή (Τ), με ακρίβεια τριών ψηφίων θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, για να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφορών. |  |  |
| Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5.000 λίτρα | Ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ολογράφως) % |  |  |  | (Αριθμητικώς) % |  |
|  |  | Π = |  |  |  |  |  |
|  |  | Ενδεικτική τιμή μονάδας Προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.24%, Α = 1,294 €/λίτρο |  |  |  |  |  |
|  |  | Η προσφερόμενη τιμή μονάδος (Τ) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρθηκε από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. |  |  |  |  |  |
|  |  | Τ = Α - Π%*Α |  | Τ= € / λίτρο | Η τιμή αυτή (Τ), με ακρίβεια τριών ψηφίων θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, για να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφορών. |  |  |
| Πετρέλαιο Θέρμανσης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3.500 λίτρα | Ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ολογράφως) % |  |  |  |  | (Αριθμητικώς) % |
|  |  | Π = |  |  |  |  |  |
|  |  | Ενδεικτική τιμή μονάδας Προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.24%, Α = 0,905 €/λίτρο |  |  |  |  |  |
|  |  | Η προσφερόμενη τιμή μονάδος (Τ) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρθηκε από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. |  |  |  |  |  |
|  |  | Τ = Α - Π%*Α |  | Τ= € / λίτρο | Η τιμή αυτή (Τ), με ακρίβεια τριών ψηφίων θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, για να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφορών |  |  |

| Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. (€) |  |
| --- | --- |

∆ηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσης

Πάτρα ……………………201…

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)