|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ** | |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |  |
|  | **Πάτρα 12-11-2019** |

ΘΕΜΑ : **« Προμήθεια δύο καρτών PLC για το αντλιοστάσιο εισόδου στις ΕΕΛ Πάτρας »**

30237135-4 κάρτες διεπαφής δικτύων

62.07.002.780 Έκτακτες ανάγκες & συντηρήσεις μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάγκη προμήθειας δύο (2) καρτών διεπαφής δικτύων (PLC), CP 343-1 Lean, για το αντλιοστάσιο εισόδου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας (Ε.Ε.Λ.). Η αντίστοιχη κάρτα που θα αντικατασταθεί τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η επιπλέον κάρτα που θα προμηθευτούμε, θα είναι εφεδρική.

Η τιμή του συγκεκριμένου είδους προκύπτει από τον κατάλογο προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας και είναι η χαμηλότερη μεταξύ αντίστοιχων καρτών που ικανοποιούν τις τεχνικές μας απαιτήσεις.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

Η σχετική δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, όπως αυτά παρουσιάζονται στην δέσμευση 1102, ανέρχεται στο ποσό των **1734,00 ευρώ (867 € έκαστη κάρτα), συν Φ.Π.Α. 24%,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Βουκελάτος Ευάγγελος  Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ |  | Παπαγεωργακόπουλος Κων/νος  Ηλεκτ/γος Μηχ/κός Π.Ε. |