***ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΚΘΕΣΗ – ΖΗΤΗΣΗ***

*Καθαρισμός υδρομαστεύσεων Ροδινής – Ψαθοπύργου - Δρεπάνου*

Για την διασφάλιση της υδροδότησης της Ροδινής, του Δρεπάνου και του Ψαθοπύργου, πρέπει να γίνουν εργασίες καθαρισμού των πηγών και των υδρομαστεύσεων (cpv 90600000-3). Όλες οι πηγές (εκτός του Δρεπάνου) είναι δυσπρόσιτες και άκρως επικίνδυνες.

Ειδικά για την περίπτωση της πηγής «Τρανορέμα» στην Ροδινή, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός αναρρίχησης καθώς ο αγωγός όπως φαίνεται από φωτογραφίες που επισυνάπτονται είναι κρεμασμένος σε βράχια και πρέπει να γίνει από προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας.

Στην υποχρέωση του αναδόχου, πέρα από τον καθαρισμό των πηγών θα είναι και η αποκατάσταση βλαβών ή τμημάτων αγωγού που συνήθως σπάνε από κατολισθήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας στην πρόσβαση και της αυξημένης επικινδυνότητας, αφού λάβουν γνώση των θέσεων των πηγών στο GoogleEarth θα πρέπει να τις επισκεφθούν και να εκτιμήσουν αν έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν το έργο αυτό και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της θέσης των πηγών τις επισκέφθηκαν, διαπίστωσαν την κατάσταση που βρίσκονται αυτές και οι αγωγοί προς τις δεξαμενές και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων όσων ασχοληθούν στο έργο και θα λάβουν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Οι πηγές που θα πρέπει να καθαριστούν είναι:

1. Ροδινή2 πηγές: «Τρανόρεμα» και «Παλιοκαλύβα»
2. Ψαθόπυργος πηγή «Λαμπινού».
3. Δρέπανο πηγή «Αγ. Αναστάσιος».

Η προμήθεια θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδικό προϋπολογισμού 62.07.092.036 και προβλεπόμενο κόστος 4500€ + ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Οικονομική Πρόσφορά και Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναφέρεται πιο πάνω καθώς φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο **έως τις 11/8/2020**στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ Ακτή Δυμαίων 48 σε κλειστό φάκελο.