|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Αρμόδιος : Παπαδόπουλος Αποστόλης  Πληρ.: Σχοινάς Στέφανος |  | Πάτρα 04-09- 2020 |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Στο χημικό εργαστήριο του βιολογικού καθαρισμού υπάρχει το εργαστηριακό όργανο της εταιρείας HANNA - edge ,όπου μετράμε την παράμετρο ρΗ,ένα αισθητήριο τύπου pH= HI11310 , με pH από 0 – 13 και Τ= -5 έως 100 οC.Κατά τη διάρκεια των βαθμονομήσεών του βγάζει την ένδειξη “poor”.Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρειάζεται αντικατάστασή του ώστε να εξακολουθεί να γίνονται σωστές μετρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Στην προσφορά θα συμπεριληφθούν και έξοδα αποστολής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΠ( Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας) που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων 48,Πάτρα.

Στο φάκελο θα αναγράφονται : “Προμήθεια αισθητηρίου ρΗ

Αριθμός δέσμευσης : 784”.

Η ανάρτηση της δέσμευσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ.

Η παράδοσή τους θα γίνει στο εργαστήριο του βιολογικού καθαρισμού Πάτρας που βρίσκεται επί της οδού Ιδομενέως στην περιοχή Κόκκινος Μύλος.

Για πληροφορίες στείλτε στο email : [sxoinas.stefanos@deyap.gr](mailto:sxoinas.stefanos@deyap.gr)

Από έρευνα αγοράς το εκτιμώμενο κόστος είναι στα 200,00 ευρώ πλέον 24 % ΦΠΑ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ