|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ*  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |  |  |

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ**

**Δ/νση Περιβάλλοντος**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: **182**

**ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ στις Ε.Ε.Λ.**

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 45kw, στις Ε.Ε.Λ.

Η επισκευή αφορά κυρίως την προμήθεια και αντικατάσταση όλων των ρουλεμάν, στεγανών (τσιμούχες-φλάντζες κλπ), έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιών λίπανσης και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο μετά την αποσυναρμολόγηση και τον έλεγχο.

Τα ρουλεμάν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι SKF ή FAG και θα επιδειχθούν στην υπηρεσία (υπεύθυνο των ΕΕΛ), για έγκριση πριν τοποθετηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να επισκεφθούν τις ΕΕΛ για έλεγχο των μειωτήρων πριν καταθέσουν προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ.1  και παρ. 2 του Ν.4412/2016  και ότι σε περίπτωση που αναδειχτούν προσωρινοί ανάδοχοι θα προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σύμβασης  **πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ**.

Αποσυναρμολόγηση - μεταφορικά επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

**Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για έλεγχο των μειωτήρων, δεν θα γίνουν αποδεκτές.** (Υπεύθυνη Δήλωση επίσκεψης υπογεγραμμένη από υπεύθυνο των ΕΕΛ).

Οικονομικές προσφορές μεχρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως  **17/02/2020** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

**Πληρωμή: επί πιστώσει**

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ** | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ** |