ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), θα ελέγξει τις μελέτες των διαγωνιζομένων αν περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται από τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΣΜΠ) που ακολουθεί. Ο έλεγχος θα είναι τόσο αν η μελέτη περιλαμβάνει τα περιεχόμενα στον πίνακα αντικείμενα, όσο και αν αυτά έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και την σχετική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα αν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, της ΤΣΥ, του ΚΜΕ, της ΕΣΥ, του Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μελέτης και του ΠΔ 696/1974. Η κάλυψη των απαιτήσεων είναι σωρευτική και όπου υπάρχει αντίφαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την σειρά ισχύος που καθορίζεται στην διακήρυξη.

Ο πίνακας συμμόρφωσης υποδιαιρείται σε 2 βασικά τμήματα:

•	Το πρώτο τμήμα αναφέρεται κυρίως στον ΚΜΕ και καθένας	αντιστοιχεί σε κάθε τεύχος μελέτης όπως καθορίζονται στον ΚΜΕ. Αυτό γίνεται για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων και της Επιτροπής Αξιολόγησης και δεν απαλλάσσει τον διαγωνιζόμενο από την ευθύνη της πλήρους και σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές σύνταξης της τεχνικής προσφοράς του. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά τον έλεγχο, εκτός από την ύπαρξη των διαφόρων στοιχείων της μελέτης όπως αυτά απαιτούνται από τον ΚΜΕ (κείμενα, σχέδια, προσπέκτους κλπ.), ελέγχεται και η ορθότητα των υπολογισμών καθώς και η συμμόρφωση του απαιτούμενου εξοπλισμού με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

•	Το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στην συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των λοιπών τευχών δημοπράτησης κυρίως της ΤΣΥ. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος αυτός αφορά όχι απλά την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων, αλλά και την πλήρη τεκμηρίωση της ικανότητας των προσφερόμενων εγκαταστάσεων (υπολογισμοί, χαρακτηριστικά προσφερόμενου εξοπλισμού κλπ), να καλύψουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Απλή δήλωση της κάλυψης απαίτησης, χωρίς αντίστοιχη τεκμηρίωση δεν γίνεται δεκτή.

Διαγωνιζόμενος του οποίου η μελέτη θα λάβει έστω και ένα ΟΧΙ στα ερωτήματα του ΠΣΜΠ συνεπάγεται την απόρριψη της μελέτης προσφοράς και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Η ΕΑ έχει το δικαίωμα να ζητάει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να κάνει δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη προσφοράς κατά το στάδιο της υποβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1:

ΚΜΕ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Τεύχος 1. " ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 1. " ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ"; |  |
| Γενική περιγραφή της φιλοσοφίας σχεδιασμού, της μεθόδου επεξεργασίας και της λογικής της χωροθέτησης των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, η λειτουργικότητα των εξωτερικών χώρων και η λειτουργική εναρμόνιση της επέκτασης με τις υφιστάμενες μονάδες της ΕΕΛ; |  |
| Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή όλων των επιμέρους μονάδων, με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους καθώς και περιγραφή όλου του ΗΜ εξοπλισμού που ενσωματώνεται και του τρόπου λειτουργίας αυτού; |  |
| Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης και της λειτουργικότητας των προσφερόμενων βοηθητικών έργων υποδομής (εσωτερική οδοποιία πρόσβασης, φωτισμός, περίφραξη, κτιριακές υποδομές κλπ.) καθώς και της εναρμόνισής τους με τι υφιστάμενες εγκαταστάσεις; |  |
| Αναλυτική περιγραφή του τρόπου διασύνδεσης των νέων έργων επέκτασης με την υφιστάμενη εγκατάσταση; Επίσης περιγραφή μεθόδου εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων με σαφή αναφορά συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων (ασε ανάλυση ωρών) που πιθανόν να απαιτηθεί διακοπή λειτουργίας της ΕΕΛ ; Περιγραφή τρόπου εξασφάλισης σε αυτή την περίπτωση της παράκαμψης των εγκαταστάσεων; Έχει προβλεφθεί η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση αυτών των διαστημάτων; Υπάρχει άμεση σύνδεση και αναγραφή των διαστημάτων αυτών και στο κατατιθέμενο χρονοδιάγραμμα; |  |
| Αναλυτικοί χημικοτεχνικοί υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση όλων των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας της επέκτασης και για την επιλογή όλου του βασικού εξοπλισμού (π.χ. απαιτήσεις αέρα για σύστημα αερισμού κλπ.) για τα φορτία της επέκτασης για τις συνθήκες χειμώνα και θέρους, σύμφωνα με τις παραδοχές και τις απαιτήσεις της ΤΣΥ; |  |
| Ισοζύγια μάζας χειμώνα και θέρους για τα ρυπαντικά φορτία και την παραγόμενη λάσπη; |  |
| Αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί όλων των βαρυτικών δικτύων (λυμάτων, ιλύος, κλπ.) για την κατάστρωση της υδραυλικής μηκοτομής για όλα τα σενάρια λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ελάχιστη ωριαία παροχή, μέση ωριαία παροχή σχεδιασμού, παροχή αιχμής) για χειμώνα και θέρος με βάση πάντα και τον επιλεγμένο ΗΜ εξοπλισμό; |  |

| Τεύχος 1. " ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Αναλυτικοί υπολογισμοί πιεστικών δικτύων (αντλιοστασίων, δικτύου αέρα) με βάση τον επιλεγμένο εξοπλισμό και για το συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας του, σύμφωνα πάντα με τις κατατεθειμένες καμπύλες λειτουργίας ; |  |
| Στους υπολογισμούς αντλιοστασίων περιλαμβάνεται και υπολογισμός του απαιτούμενου όγκου υγρού θαλάμου καθώς και υπολογισμοί υδραυλικού πλήγματος, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην ΤΣΥ; |  |
| Αναλυτικοί ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί καλωδιώσεων και πινάκων με βάση τα φορτία του επιλεγμένου εξοπλισμού; Επίσης διαστασιολόγηση του προσφερόμενου ΗΖ σύμφωνα με την ΤΣΥ; |  |
| Αναλυτικός πίνακας καταναλωτών με την εγκατεστημένη και την απορροφούμενη ισχύ, με βάση τα σενάρια λειτουργίας σύμφωνα με την ΤΣΥ και με την καμπύλη του εκάστοτε μηχανήματος για χειμώνα και θέρος; |  |
| Αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί ομβρίων και τεχνική περιγραφή έργων διευθέτησής των; |  |
| Αναλυτική περιγραφή σεναρίων αυτοματισμού και τρόπου λειτουργίας της προσφερόμενης εγκατάστασης ανάλογα με τα μεταβαλλόμενα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων αποβλήτων; |  |
| Αναλυτικός υπολογισμός λειτουργικού κόστους (ενέργεια, χημικά) με βάση τα σενάρια λειτουργίας, σύμφωνα με την ΤΣΥ και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης και για χειμώνα και θέρος; |  |
| Αναλυτική περιγραφή συστήματος ενεργειακής βελτιστοποίησης συνοδευόμενη από υπολογισμούς για την τεκμηρίωση του επιτυγχανόμενου ποσοστού μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης; |  |

| Τεύχος 2. "ΣΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 2. "ΣΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ"; |  |
| Διάγραμμα ροής της εγκατάστασης στο οποίο απεικονίζονται και τα ισοζύγια μάζας των ρυπαντικών φορτίων και της παραγόμενης λάσπης; |  |
| Αναλυτικό Διάγραμμα P&ID σύμφωνα με την ΤΣΥ ; |  |
| Διάγραμμα υδραυλικής μηκοτομής λυμάτων και ιλύος με σημειωμένες τις στάθμες όλων των σεναρίων υδραυλικής επίλυσης; |  |
| Γενική διάταξη έργων σε κατάλληλη κλίμακα με τις κατόψεις όλων των προσφερόμενων εγκαταστάσεων και έργων εξυπηρέτησης και υποδομών καθώς και των έργων διευθέτησης ομβρίων; |  |
| Γενική διάταξη έργων με σημειωμένες όλες τις υδραυλικές συνδέσεις (βαρυτικά και πιεστικά δίκτυα λυμάτων, ιλύος, στραγγιδίων, χημικών και αέρα) ; |  |
| Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται με ισοϋψείς και με ανάλυση ισοϋψών ανά 50cm για την επιβεβαίωση του μοντέλου; |  |
| Γενική διάταξη ηλεκτρολογικών έργων με σημειωμένους όλους τους καταναλωτές και τους τοπικούς καθώς και τον κεντρικό, πίνακες ισχύος; Επίσης με σημειωμένες όλες τις καλωδιώσεις; |  |
| Κατόψεις, ανόψεις, τομές όλων των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας αλλά και βοηθητικών υποδομών (κτίρια) με τον επιλεγμένο συγκεκριμένο εξοπλισμό που περιέχουν (συγκεκριμένα μοντέλα, πραγματικές διαστάσεις); Επίσης απεικονίζονται και όλα τα απαραίτητα εσωτερικά υδραυλικά δίκτυα (σωληνώσεις λυμάτων, ιλύος, αέρα) καθώς τα εξαρτήματα αυτών (συστολές - διαστολές, γωνίες, διακλαδώσεις, βάνες αντεπίστροφα κλπ.); |  |
| Σχέδιο υδραυλικής σύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπου φαίνεται καθαρά ο τρόπος διασύνδεσης με την υφιστάμενη μονάδα και εξασφάλισης της τροφοδοσίας των έργων επέκτασης με την απαιτούμενη παροχή; |  |
| Μονογραμμικά σχέδια πινάκων; |  |
| Αξονομετρικά σχέδια δικτύων σωληνώσεων; |  |
| Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα εργασιών σε ημερήσιο επίπεδο, όπου φαίνεται καθαρά ότι τηρούνται τόσο οι ενδιάμεσες τμηματικές όσο και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΣΥ και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου; |  |

| Τεύχος 3. "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 3. "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"; |  |
| Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών ; |  |
| Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας ; |  |
| Τεχνικό φυλλάδιο ; |  |
| Πιστοποιητικά (ISO, CE κλπ.) σύμφωνα με τα ζητούμενα της Τ.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών δημοπράτησης του έργου; |  |
| Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. καμπύλες λειτουργίας για αντλίες, φυσητήρες κλπ.) τόσο για την επάρκεια του προσφερόμενου μοντέλου όσο και για την απόδειξη των ενεργειακών καταναλώσεων ; |  |

| Τεύχος 4. "ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 4. "ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"; |  |
| Τεχνική έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντα οργανισμού κάθε κτιρίου και δεξαμενών και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολόγησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού, ως προς την φόρτιση και τους χρησιμοποιούμενους υπολογισμούς; |  |
| Τεύχη στατικών υπολογισμών και πίνακες οπλισμού για κάθε επιμέρους μονάδα που απαιτείται; |  |
| Σχηματικά σχέδια διατάξεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού κάθε στοιχείου του έργου; |  |
| Σχέδια ξυλοτύπων μονάδων; |  |
| Γεωτεχνική / Εδαφοτεχνική Μελέτη για σκοπούς θεμελίωσης; |  |

| Τεύχος 5. "Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ" | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| Έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος Τεύχος 5. "Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ"; |  |
| Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ έργων των κτιριακών εγκαταστάσεων; |  |
| Σχετικούς υπολογισμούς για τις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων; |  |
| Σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων ανά κτίριο; |  |
| Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού; |  |
| Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης κτιρίων (όπου απαιτείται σύμφωνα με την ΤΣΥ) με τα εξής στοιχεία; Τεχνική περιγραφή έργων; Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης; Γενική διάταξη εγκατάστασης δικτύου ύδρευσης κτιρίων; Γενική διάταξη εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης κτιρίων; Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού; |  |
| Μελέτη πυρόσβεσης με τα εξής στοιχεία; Τεχνική περιγραφή έργων; Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής δικτύου πυρόσβεσης; Γενική διάταξη εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης; Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού; |  |

ΤΜΗΜΑ 2:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Σ.Υ.  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ |
| --- | --- |
| ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ |  |
| ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |
| ΝΕΟΣ ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |  |
| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ |  |
| ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ |  |
| ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |
| ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ |  |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ |  |
| Έκταση του γηπέδου που απαιτείται – πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης |  |